대공연장 조명장비 현황 (2017.6.15)

품 명	규격 및 용량		수 량	비 고
Console	Grand MA2 Full		1대	MA
	Grand MA on pc command Wing		1대
Dimmer	CD80/5kw		464회로	Strand
Spots Light	F.S/201/2kw		100대	ADB
Ellipsoidal Spots Light	1CL 2kw/DS205(13°-36°)		26대
	2CL 2kw/DN205(10°-22°)		18대
	Source-Four/750w	19°	3대	ETC
		26°	9대
		36°	30대
		50°	18대
		Zoom(15-30°)	4대
Par 64 Light	220V/1kw	CP61	45대	국산
		CP62	45대
Par 46 Light	28V/250w		90대
Bank Light	28V/250w×4Lamp		6대
Follow Pin Spots Light	X-NON 3kw		3대	USHIO
Upper Horizon Light	SL BAR 640/500W/RGBW LEDs		10대	Philips
Lower Horizon Light	SL BAR 640/500W/RGBW LEDs		12대
Border Light	SL BAR 640/500W/RGBW LEDs		10대
보면대 Light	FOE022064/HL40w×2Lamp		60대	프랑스
Black Light	Long-Throw 400F-2		3대	U.S.A
Strobe	BF-1500CE/1500w		1대	일본
Dry Ice	Aqua fog 3300/3kw		2대	U.S.A
Fog Machine	HZ-500/400w		2대	Antari
	DF-50		1대	U.S.A
Mirror Ball	600∅		1대
Stand	Short Stand		10대
	3Step Type		3대
유압 사다리	UL38/12V/12M		1대	U.S.A